## 第1页
| 电力电缆中间接头制作安装 | [5 empty] | 分项工程质量验收表
| 工程编号： |  | {{工程编号}} | [5 empty] | 表号：DL/T 5161.5 |  | 表3.0.3
| 安装位置 |  | 10KV创楷#1光伏升压变
| 工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收结果 |  |  | 单项 结论
| 制作前检查 | 电缆 | 额定电压、型号规格 |  |  | 符合设计文件要求 |  | 符合设计文件要求 |  |  | 合格
|  |  | 外观检查 |  |  | 无机械损伤 |  | 无机械损伤 |  |  | 合格
|  |  | 绝缘检查 |  | 主控 | 合格 |  | 合格 |  |  | 合格
|  |  | 相序或极性 |  |  | 正确 |  | 正确 |  |  | 合格
|  | 附件 | 数量及外观 |  |  | 数量齐全、外观良好 |  | 数量齐全、外观良好 |  |  | 合格
|  |  | 材质及规格 |  | 主控 | 与电缆规格匹配 |  | 与电缆规格匹配 |  |  | 合格
|  | 施工现场环境 |  |  |  | 符合GB 50168 规定 |  | 符合GB 50168 规定 |  |  | 合格
| 中间 接头制作 | 电缆中间接头盒及其配件 |  |  |  | 齐全，无损伤，符合设计文件要求 |  | 齐全，无损作，符合设计文件要求 |  |  | 合格
|  | 制作工艺流程 |  |  | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  | 符合产品技术文件要求 |  |  | 合格
预热调直
|  | 半导体层 |  |  |  | 剥离干净 |  | 剥离开净 |  |  | 合格
|  | 绝缘层 |  |  |  | 光洁、无损伤 |  | 光洁、无损伤 |  |  | 合格
|  | 电缆芯线外观检查 |  |  |  | 无碳迹、划痕 |  | 无碳迹、划痕 |  |  | 合格
|  | 芯线绝缘包扎长度 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  | 符合产品技术文件要求 |  |  | 合格
|  | 电缆金属层连接 |  |  |  | 符合GB 50168 规定及设计文件要求 |  | 符合GB 50168 规定及设计文件要求 |  |  | 合格
|  | 相色标识 |  |  |  | 正确 |  | 正确 |  |  | 合格
|  | 连接管与芯线连接 | 连接管规格 |  |  | 与芯线相符 |  | 与芯线相符 |  |  | 合格
|  |  | 铜连接管镀锡 |  |  | 表面光滑、干净 |  | 表面光滑、干净 |  |  | 合格
|  |  | 压接 | 压模尺寸 |  | 与导线规格相符 |  | 与导线规格相符 |  |  | 合格
|  |  |  | 成型尺寸 | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  | 符合产品技术文件要求 |  |  | 合格
|  | 接地 |  |  | 主控 | 符合设计文件要求 |  | 符合设计文件要求 |  |  | 合格
| 交叉互联箱安装 | 型号规格 |  |  |  | 符合设计及产品技术文件要求 |  | 符合设计及产品技术文件要求 |  |  | 合格
接线方式
|  | 连接紧固件 |  |  |  | 连接牢固 |  | 连接牢固 |  |  | 合格
|  | 金属护套、屏蔽层、铠装层的接线方式 |  |  | 主控 | 连接正确、导通良好 |  | 连接正确、导线良好 |  |  | 合格
验收结论：
验收单位签字
| 施工单位 | [8 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [8 empty] | 年 月 日
10KV创楷#1光伏升压变