## 紧固件连接
|  | 表F | 紧固件连接 |  | 分项工程质量验收记录
[8 empty] | 编号： | {{文件编号}}
单位（子单位） 工程名称 |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 主体结构（子分部）钢结构
分项工程数量 |  | 2 |  |  | 检验批数量 |  |  | 8
施工单位 |  | {{施工单位}} |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术 负责人 |  | {{总承包单位项目技术负责人}}
分包单位 |  | {{分包单位}} |  | 分包单位 项目负责人 |  | {{分包单位项目负责人}} |  |  | 分包内容
序号 | 检验批名称 |  | 检验批容量 | 部位/区段 |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论
1 | 钢结构（普通紧固件连接） |  | 1 | 1#厂房紧固件连接 |  |  | 自检合格
2 | 钢结构（普通紧固件连接） |  | 1 | 2#厂房紧固件连接 |  |  | 自检合格
3 | 钢结构（普通紧固件连接） |  | 1 | 3#厂房紧固件连接 |  |  | 自检合格
4 | 钢结构（普通紧固件连接） |  | 1 | 4#厂房紧固件连接 |  |  | 自检合格
5 | 钢结构（高强度螺栓）连接 |  | 1 | 1#厂房高强度螺栓连接 |  |  | 自检合格
6 | 钢结构（高强度螺栓）连接 |  | 1 | 2#厂房高强度螺栓连接 |  |  | 自检合格
7 | 钢结构（高强度螺栓）连接 |  | 1 | 3#厂房高强度螺栓连接 |  |  | 自检合格
8 | 钢结构（高强度螺栓）连接 |  | 1 | 4#厂房高强度螺栓连接 |  |  | 自检合格
9 | 以下空白
10
11
12
说明：
施工单位 检查结果 |  | 所包含检验批全部合格，符合设计及规范要求。
项目专业技术负责人：
年 月 日
监理单位 验收结论
专业监理工程师：
年 月 日