## 控制、保护及交直流控制电源系统设备安装
表4 分部工程质量验收评定表
工程编号： |  | 5028G01-0011 |  |  |  | 表号：
序号 | 分项工程名称 |  |  | 性质 | 质量等级 |  | 备注
1 | 蓄电池安装 |  |  | 主要 | 合格
2 | UPS装置检查及带负荷试验 |  |  | 主要 | 合格
3 | 以下空白 |  |  | 主要 | 合格
验收结论：
验收单位 |  |  | 质量验收评定意见 | 签名
施工单位 | [6 empty] | 年 月 日
监理单位 | [6 empty] | 年 月 日
建设单位 | [6 empty] | 年 月 日
交直流控制电源系统设备安装分部工程质量验收评定表