## 土方开挖
|  | 表F | 土方 |  | 分项工程质量验收记录
[8 empty] | 编号： | 5028G01-SG-ZHHC-03-01-02-001
单位（子单位） 工程名称 |  | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 地基与基础（子分部） 土石方
分项工程数量 |  | 1 |  |  | 检验批数量 |  |  | 3
施工单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术 负责人 |  | 蒋志炜
分包单位 |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  | 分包单位 项目负责人 |  | 胡彦芳 |  |  | 分包内容
序号 | 检验批名称 |  | 检验批容量 | 部位/区段 |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论
1 | 柱基、基坑、基槽土方开挖 |  | 113.68m2 | 开关柜/箱式变压器基础 |  |  | 自检合格
2 | 柱基、基坑、基槽、管沟、地（路）面基础层填方 |  | 113.68m2 | 开关柜/箱式变压器基础 |  |  | 自检合格
3 | 场地平整填方工程 |  | 113.68m2 | 开关柜/箱式变压器基础 |  |  | 自检合格
以下空白
说明：
施工单位 检查结果 |  | 所包含检验批全部合格，符合设计及规范要求。
项目专业技术负责人：
年 月 日
监理单位 验收结论
专业监理工程师：
年 月 日