## 垫层
表3.0.12-2 |  |  |  | 垫层 |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
工程编号： |  | 5028G01-0011
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 地基与基础工程（子分部）混凝土基础 |  | 检验批数 |  |  | 1
总承包单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  |  | 蒋志炜
施工单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  |  | 刘彦堂
分包单位 |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳 |  | 分包内容
序号 | 检验批及部位、区段 | [6 empty] | 施工单位检查结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论
1 | 一次、二次预制舱、箱变基础 | [6 empty] | 符合要求
2 | 以下空白
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明：
总承包单位 检查结果 |  | 经检查，主控、一般项目符合设计要求，评定合格。 |  |  |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 经自检合格，申请验收
|  | 项目专业工程师： | [6 empty] | 项目专业技术负责人：
[5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
|  | （建设单位项目专业技术负责人） | [9 empty] | 年 月 日