## 电缆中间接头位置记录
电缆中间接头位置记录
[11 empty] | 表号：DL/T 5161.5 |  |  |  | 表5.0.4
| 序号 | 图纸名称 | 卷册号 | 图号 | 电缆 名称 | 电缆 编号 | 起点 | 终点 | 电缆通道 编号 | 中间接头位置或坐标 |  | 接头工艺 形式 |  | 标识状态
| 1 | 电缆中间接头 |  |  | 10KV电力电缆 | 00909A | 10KV创楷松围线1杆1T1开关 | 10KV创楷光伏开关站G01柜601开关 | 10KV创楷松围线1杆1T1开关至10KV创楷光伏开关站G01柜601开关 | 距离10KV创楷光伏开关站G01柜内 |  | 冷縮 |  | 正常
| 2 | 电缆中间接头 |  |  | 10KV电力电缆 | 00909B | 10KV创楷松围线1杆1T1开关 | 10KV创楷光伏开关站G01柜601开关 | 10KV创楷松围线1杆1T1开关至10KV创楷光伏开关站G01柜601开关 | 距离10KV创楷光伏开关站G01柜内 |  | 冷縮 |  | 正常
| 2 | 电缆中间接头 |  |  | 10KV电力电缆 | 01315A | 10KV创楷光伏开关站G03柜602开关 | 10KV广东创楷建设工程有限公司配电专用箱变G01柜601开关 | 10KV创楷光伏开关站G03柜602开关至10KV广东创楷建设工程有限公司配电专用箱变G01柜601开关 | 距离10KV广东创楷建设工程有限公司配电专用箱变G01柜内 |  | 冷縮 |  | 正常
| 3 | 电缆中间接头 |  |  | 10KV电力电缆 | 01315B | 10KV创楷光伏开关站G03柜602开关 | 10KV广东创楷建设工程有限公司配电专用箱变G01柜601开关 | 10KV创楷光伏开关站G03柜602开关至10KV广东创楷建设工程有限公司配电专用箱变G01柜601开关 | 距离10KV广东创楷建设工程有限公司配电专用箱变G01柜内 |  | 冷縮 |  | 正常
| 4 | 电缆中间接头 |  |  | 10KV电力电缆 | 01316A | 10KV创楷光伏开关站G08柜605开关 | 10KV创楷#1光伏升压变G01柜801开关 | 10KV创楷光伏开关站G08柜605开关至10KV创楷#1光伏升压变G01柜801开关 | 距离10KV创楷#1光伏升压变G01柜内 |  | 冷縮 |  | 正常
| 5 | 电缆中间接头 |  |  | 10KV电力电缆 | 01316B | 10KV创楷光伏开关站G08柜605开关 | 10KV创楷#1光伏升压变G01柜801开关 | 10KV创楷光伏开关站G08柜605开关至10KV创楷#1光伏升压变G01柜801开关 | 距离10KV创楷#1光伏升压变G01柜内 |  | 冷縮 |  | 正常
| 6 | 电缆中间接头 |  |  | 10KV电力电缆 | 01318A | 10KV创楷光伏开关站G09柜606开关 | 10KV创楷#2光伏升压变G01柜801开关 | 10KV创楷光伏开关站G09柜606开关至10KV创楷#2光伏升压变G01柜801开关 | 距离10KV创楷#2光伏升压变G01柜内 |  | 冷縮 |  | 正常
| 7 | 电缆中间接头 |  |  | 10KV电力电缆 | 01318B | 10KV创楷光伏开关站G09柜606开关 | 10KV创楷#2光伏升压变G01柜801开关 | 10KV创楷光伏开关站G09柜606开关至10KV创楷#2光伏升压变G01柜801开关 | 距离10KV创楷#2光伏升压变G01柜内 |  | 冷縮 |  | 正常
以下空白
验收结论：
经检查，电缆中间接头位置符合规范要求。
验收单位签字
| 施工单位 | [11 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [11 empty] | 年 月 日
表5.0.4 电缆中间接头位置记录