## （00909A-00909B）电缆带电试运签证
| （00909A-00909B） | [5 empty] | 电缆带电试运签证
[10 empty] | 表号：DL/T 5161.5 | [5 empty] | 表5.0.5
| 电缆线路运行编号 |  | 00909A-00909B | [5 empty] | 电压等级 |  |  | 10KV
| 电缆型号规格 |  | 3×240 | [5 empty] | 电缆起止点及长度 |  |  | 180米
带电前检查
| 检验项目及要求 |  |  |  | 检验结果 | [6 empty] | 备注
| 电缆通道及防护设施完善 |  |  |  | 完善
| 电缆固定牢固，排列形式符合要求 |  |  |  | 符合要求
| 电缆金属护套接线方式符合设计文件要求 |  |  |  | 符合设计文件要求
| 电缆终端及接头制作、安装完善 |  |  |  | 完善
| 电缆及其附件接地正确可靠 |  |  |  | 正确可靠
| 电缆相序(极性)正确，标识清晰 |  |  |  | 正确，标识清晰
| 电缆相间及对地绝缘电阻不小于1MΩ/kV |  |  |  | 符合要求
| 电缆电气交接试验合格 |  |  |  | 符合要求
| 电缆防火阻燃设施验收合格 |  |  |  | 符合要求
带电后检查
| 接线端子温度 |  |  |  | (A、B、C或+、-)
| 有无可见电晕 |  |  |  | 有可见电晕
| 相序(极性)正确 |  |  |  | 相序(极性)正确
| 运行电压 |  |  |  | (A、B、C或+、-)
| 运行电流 |  |  |  | (A、B、C或+、-)
| 接地环流值 |  |  |  | 符合要求
| 电缆在线监控系统运行正常 |  |  |  | 运行正常
| 该电缆于 | 2025年04月30日 |  | 8 | 时 | 1 | 分～ | 2025年05月01日 |  |  | 7 | 时 | 59 | 分带电试运24h。
检查结论：
经检查，电缆带电试运验收合格。
验收单位签字
| 施工单位 | [13 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [13 empty] | 年 月 日
表5.0.5 （00909A-00909B）电缆带电试运签证