## 土方回填隐蔽
表7.1.9 |  |  | 电缆工程电缆沟开挖 及回填 |  |  |  |  | 工程质量隐蔽验收记录
工程名称 |  | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 电缆线路施工
施工单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  |  |  | 隐蔽工程项目 |  |  | 电缆沟开挖及回填
项目经理 |  | 谢智敏 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 刘彦堂
分包单位 |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 胡彦芳
施工标准 名称及编号 |  | 江苏省太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程DGJ32/J87-2009 |  |  |  |  | 施工图名称 及编号 |  |  | 结施19、结施20
隐蔽工程部位 |  | 土方回填隐蔽
质 量 要 求 | [8 empty] | 施工单位 自查记录 |  |  | 建设监理单位 验收记录
1 | 主控项目： 1标高、长度、宽度控制允许偏差；机械操作控制允许偏差。 2一般项目：边坡严格按照设计要求执行；表面平整度控制允许偏差； 3基底土性：必须符合设计要求。 4回填土料：符合设计要求，一般选用含水量10%左右干净的粘性土。 5分层厚度及含水量：按设计要求控制。 |  |  | 附图片资料 |  | 1 |  | 份 | 经自检合格，符合设计及规范要求 |  |  | 经检查，符合设计及施工验收规范要求。同意隐蔽。
|  |  |  | 编号： | 5028G01-0011-015-107
2 |  |  |  | 附图片资料 |  | 1 |  | 份 | 经自检合格，符合设计及规范要求 |  |  | 经检查，符合设计及施工验收规范要求。同意隐蔽。
|  |  |  | 编号： | 5028G01-0011-015-108
3 |  |  |  | 附图片资料 |  | 1 |  | 份 | 经自检合格，符合设计及规范要求 |  |  | 经检查，符合设计及施工验收规范要求。同意隐蔽。
|  |  |  | 编号： | 5028G01-0011-015-109
4 |  |  |  | 附图片资料 |  | 1 |  | 份 | 经自检合格，符合设计及规范要求 |  |  | 经检查，符合设计及施工验收规范要求。同意隐蔽。
|  |  |  | 编号： | 5028G01-0011-015-110
5 |  |  |  | 附图片资料 |  | 1 |  | 份 | 经自检合格，符合设计及规范要求 |  |  | 经检查，符合设计及施工验收规范要求。同意隐蔽。
|  |  |  | 编号： | 5028G01-0011-015-111
施工单位 自查结论
|  | 项目经理 | [8 empty] | 年 月 日
监理（建设） 单位验收结论
|  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： | [8 empty] | 年 月 日