## 子方阵电气安装
表3.0.12-3 |  |  |  | 子方阵电气安装 |  |  |  | 分部 |  |  | （子分部） |  | 工程质量验收记录
工程编号： |  | 5028G01-0011
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  |  | 子分部工程 数量 |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |  | 4
总承包单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  |  | 蒋志炜
施工单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  |  | 刘彦堂
分包单位 |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  | 胡彦芳 |  | 分包内容
序号 | 子分部工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 检验批数 |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理（建设）单位 验收意见
1 |  |  |  |  | 逆变器安装 |  |  | / |  |  | 自检检查符合规范及设计要求
2 |  |  |  |  | 箱式变压器安装 |  |  | / |  |  | 自检检查符合规范及设计要求
3 |  |  |  |  | 箱式变压器柜外接地装置安装 |  |  | / |  |  | 自检检查符合规范及设计要求
4 |  |  |  |  | 箱式变压器柜内接地装置安装 |  |  | / |  |  | 自检检查符合规范及设计要求
5 |  |  |  |  | 以下空白
6
7
8
9
10
11
12
质量控制资料 | [10 empty] | 齐全完整
安全和功能检验结果 | [10 empty] | 自检合格
观感质量检验结果 | [10 empty] | 自检合格
综合验收结论
建设单位项目负责人： | [5 empty] | 监理单位总监理工程师： |  |  | 设计单位项目负责人： |  |  |  |  | 总承包单位项目负责人：
年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日