## 地基与基础
表3.0.12-3 |  |  |  |  | 并网点光伏变电系统 |  |  |  | 单位 |  | （子单位） |  | 工程质量验收记录
工程编号： |  | 5028G01-SG-ZHHC-GF-001
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏变电系统 |  |  |  |  | 子分部工程 数量 |  | 2 |  | 分项工程数量 |  |  | 11
总承包单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  |  | 蒋志炜
施工单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  |  | 刘彦堂
分包单位 |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  |  |  | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳 |  | 分包内容
序号 | 分部工程名称 |  |  |  |  | 分项工程数 |  |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理（建设）单位 验收意见
1 | 子方阵支架及组件安装 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 自检检查符合规范及设计要求 |  |  | 同意验收
2 | 通用工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 自检检查符合规范及设计要求 |  |  | 同意验收
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | [5 empty] | 以下空白
质量控制资料 | [10 empty] | 齐全完整 |  |  | 合格
安全和功能检验结果 | [10 empty] | 自检合格 |  |  | 合格
观感质量检验结果 | [10 empty] | 自检合格 |  |  | 合格
综合验收结论 |  |  |  | 合格
建设单位项目负责人： | [6 empty] | 监理单位总监理工程师： |  |  | 设计单位项目负责人： |  |  |  | 总承包单位项目负责人：
年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日