## 第1页
表A.1 组串开路电压、短路电流测量记录
工程名称： |  |  | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目
生产厂家： |  |  | 盐城正泰新能源科技有限公司 | 规格型号： |  | CHSM78N(DG)/F-BH 635W |  |  | 测试日期： | 2025年4月10日 |  | 天气： | 晴
外观： |  | 完好无破损
完整性 | [5 empty] | 接线点牢固程度 |  |  |  |  | 色差
完整 | [5 empty] | 牢固可靠 |  |  |  |  | 无
序号 | 检测项目 |  |  |  | 使用工具 |  |  | 记录数据 |  |  | 备注
1 | 开路电压（标称） |  |  |  | 数字万用表、高精度电压表 |  |  | 40-50V
2 | 短路电流（标称） |  |  |  | 数字万用表、钳形电流表 |  |  | 15-20A
4 | 开路电压实测值 |  |  |  | 数字万用表、高度电压表 |  |  | 48.5V |  |  | 晴天无遮挡
5 | 短路电流实测值 |  |  |  | 数字万用表、钳形电流表 |  |  | 18.2A |  |  | 负载为0Ω
6 | 测试时环境温度 |  |  |  | 数字温度计、红外测温仪 |  |  | 25℃ |  |  | 温度升高，电流略有下降
测试人员： | [6 empty] | 校核人员：