## 边缘高差测量记录
组件边缘高差测量记录
工程名称： | 中核汇能高明创楷3.58904MWp分布式光伏项目
测量日期 | 2025 年 4 月 11 日
检查区域 | 光伏发电区 1 阵列 1 方阵
设计允许偏差 | ±2mm
测量工具 | 全站仪 卷尺 游标卡尺 直尺
序号 | 测点位置描述 | 实测值 （mm） | 允许偏差 | 偏差判断 | 备注
1 | 1#架，第1-4块组件长边 | 2465 | ±2mm | 合格/不合格
2 | 2#架，第9-11块组件长边 | 2466 | ±2mm | 合格/不合格
3 | 3#架，第20-25块组件长边 | 2464 | ±2mm | 合格/不合格
4 | 4#架，第12-17块组件长边 | 2467 | ±2mm | 合格/不合格
5 | 5#架，第19-22块组件长边 | 2465 | ±2mm | 合格/不合格
抽查结论 | 共抽查 5 点，合格 5 点，合格率100%
测量人（签字）： |  | 施工班组长（签字）： | 监理（签字）：