## 第1页
表5.1.8（ |  |  | 支架防腐 | ）现场抽检复验记录
工程项目名称 |  | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目
分项工程名称 |  | 1#2#3#4#厂房、综合楼支架安装工程 |  | 材料名称 |  | 导轨夹具
生产单位 |  | 天津益兆新能源科技有限公司 |  | 规格 |  | 30*40*1.2 A型夹具50长*3.5厚 60*4.0（含M8*35内六角1弹1母） 400*0.8厚带花纹 压型钢板 M8*25内六角（2平1弹1母） M8*25外六角（1平1弹1母） 角驰C 自攻钉5.5*50
到货数量 |  | 61469套 9150个 1578根 818米 |  | 抽样数量 |  | 10套 10个 10根 10米
使用部位 |  | 2#4#厂房屋面光伏支架安装 |  | 抽样地点 |  | 2#厂房屋面
抽样单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 抽样日期 |  | 2025年 1 月 3 日
检验项目 |  | 镀层厚度、均匀性以及中性盐雾试验
抽样情况：
2025年1月3日在中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目1#2#3#4#厂房、综合楼支架安装安装工程中，用于光伏组件支架安装中随机抽取样品。
[5 empty] | 抽样人： |  | 检查人：
验收单位 | 验 收 意 见 |  |  |  | 验 收 签 字
施工单位 | [7 empty] | 年 月 日
监理单位 | [7 empty] | 年 月 日
建设单位 | [7 empty] | 年 月 日